## ТН
61052, Харків, ул. Конева, 4. |  |  |  |  | www.hot-well.com
Тел./факс: +38(057)766-01-26, 754-40-08, e-mail: sales@hot-well.com
51.8
Розрахунковий курс |  | Прайс лист
Дійсний з 11.04.25
Артикул | Назва товарної позиції | Характеристика | Рівень цін |  | Зображення
|  |  | Роздріб, евро | Роздріб, грн
Реверсивні інверторні теплові насоси "воздух-вода". Побутова серія - спліт.
Теплові насоси Alya WH/FS із додатковим гідравлічним/електричним джерелом тепла. Інверторна спліт система. Тип фреону – R32. Сумісність із термостатом BAXI MAGO. Можливість управління другою змішувальною зоною. Розширювальний бак на 8 л. Максимальний робочий тиск 3 бар. Вбудований енергоефективний циркуляційний насос та гідравлічний роздільник. Низький рівень шуму < 39 dB(A).
Зовнішні блоки AWHP2R. Робочий діапазон зовнішніх температур -25...+43оС.
A7799987 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 4 MR | Теплопродуктивність – 6,2 кВт. СОР = 5,0. Холодопродуктивність – 4,64 кВт. ERR = 5,50. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 57,50 кг. | 2067.7327 | 107500
A7799991 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 6 MR | Теплопродуктивність – 6,20 кВт. СОР = 5,0. Холодопродуктивність – 6,70 кВт. ERR = 4,95. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 57,50 кг. | 2133.959 | 111000
A7799992 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 8 MR | Теплопродуктивність – 8,30 кВт. СОР = 5,2. Холодопродуктивність – 8,47 кВт. ERR = 5,11. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 76,50 кг. | 2351.4495 | 122000
A7799993 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 10 MR | Теплопродуктивність – 10,00 кВт. СОР = 5,0. Холодопродуктивність – 10,24 кВт. ERR = 4,71. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 76,50 кг. | 2539.3677 | 132000
A7799995 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 12 MR | Теплопродуктивність – 12,10 кВт. СОР = 4,95. Холодопродуктивність – 10,77 кВт. ERR = 3,69. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 96,00 кг. | 3660.2302 | 190000
A7799997 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 12 TR | Теплопродуктивність – 12,10 кВт. СОР = 4,95. Холодопродуктивність – 10,77 кВт. ERR = 3,69. Номінальна напруга – 400 В/50 Гц. Вага 96,00 кг. | 3898.8863 | 202000
A7799996 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 16 MR | Теплопродуктивність – 16,00 кВт. СОР = 4,50. Холодопродуктивність – 11,63 кВт. ERR = 3,61. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 112 кг. | 4036.838 | 209500
A7799998 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 16 TR | Теплопродуктивність – 16,00 кВт. СОР = 4,50. Холодопродуктивність – 11,63 кВт. ERR = 3,61. Номінальна напруга – 400 В/50 Гц. Вага 112 кг. | 4314.9767 | 224000
Настінні внутрішні блоки Alya WH. Сумісність із термостатом BAXI MAGO. Можливість управління другою змішувальною зоною. Розширювальний бак на 8 л. Максимальний робочий тиск 3 бар. Вбудований енергоефективний циркуляційний насос та гідравлічний роздільник. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Фреонові підключення: 1/4" (рідинна фаза), 5/8" (газова фаза). Гідравлічне підключення G 1".
7852279 | Настінний внутрішній блок SYSMGR ALYA 4-6M E WH-A | Внутрішній блок Alya 4-6 квт. Додаткове електричне джерело тепла 3 кВт. | 2798.5958 | 145000
7852280 | Настінний внутрішній блок SYSMGR ALYA 8-10M E WH-A | Внутрішній блок Alya 8-10 квт. Додаткове електричне джерело тепла 3 кВт. | 2988.7294 | 155000
A7806027 | Настінний внутрішній блок SYSMGR ALYA 12-16M E WH-A | Внутрішній блок Alya 12-16 квт. Додаткове електричне джерело тепла 3+3 кВт. | 3228.3039 | 167500
A7806031 | Настінний внутрішній блок SYSMGR ALYA 4-6M H WH-A | Внутрішній блок Alya 4-6 квт. Додаткове гідравлічне джерело тепла. | 2758.0055 | 143000
A7806032 | Настінний внутрішній блок SYSMGR ALYA 8-10M H WH-A | Внутрішній блок Alya 8-10 квт. Додаткове гідравлічне джерело тепла. | 2860.5495 | 148500
A7806034 | Настінний внутрішній блок SYSMGR ALYA 12-16M H WH-A | Внутрішній блок Alya 12-16 квт. Додаткове гідравлічне джерело тепла. | 3206.4319 | 166500
Підлогові внутрішні блоки Alya FS. Вбудований бак ГВП на 177 літрів. Сумісність із термостатом BAXI MAGO. Можливість управління другою змішувальною зоною. Розширювальний бак на 8 л. Максимальний робочий тиск 3 бар. Вбудований енергоефективний циркуляційний насос та гідравлічний роздільник. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Фреонові підключення: 1/4" (рідинна фаза), 1/2" (газова фаза). Гідравлічне підключення G 1".
7851424 | Підлоговий внутрішній блок SYSMGR ALYA 4-6M E FS-A | Внутрішній блок Alya FS 4-6 квт. Додаткове електричне джерело тепла 3 кВт. | 5074.5814 | 263000
7851425 | Підлоговий внутрішній блок SYSMGR ALYA 8-10M E FS-A | Внутрішній блок Alya FS 8-10 квт. Додаткове електричне джерело тепла 3 кВт. | 5587.1694 | 289500
A7804765 | Підлоговий Внутрішній блок SYSMGR ALYA 12-16M E FS-A | Внутрішній блок Alya FS 12-16 квт. Додаткове електричне джерело тепла 3+3 кВт. | 5730.4581 | 297000
A7804766 | Підлоговий внутрішній блок SYSMGR ALYA 4-6M H FS-A | Внутрішній блок Alya FS 4-6 квт. Додаткове гідравлічне джерело тепла. | 5373.6491 | 278500
A7804767 | Підлоговий внутрішній блок SYSMGR ALYA 8-10M H FS-A | Внутрішній блок Alya FS 8-10 квт. Додаткове гідравлічне джерело тепла. | 5594.4035 | 290000
A7804768 | Підлоговий внутрішній блок SYSMGR ALYA 12-16M H FS-A | Внутрішній блок Alya FS 12-16 квт. Додаткове гідравлічне джерело тепла. | 6026.9449 | 312500
Приклади комплектації.
A7799995 + A7806027 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 12 MR + Настінний внутрішній блок SYSMGR ALYA 12-16M E WH-A + аксессуари по потребі | Однофазний наружний блок 12 кВт та настінний внутрішній блок з додатковим електричним джерелом тепла 3+3 кВт. | 6888.5341 | 357000
A7799998 + A7804768 | Зовнішній блок теплового насосу AWHP2R 16 TR + Підлоговий внутрішній блок SYSMGR ALYA 12-16M H FS-A | Трифазний зовнішній блок 16 кВт та підлоговий внутрішній блок Alya FS з вбудованим бойлером та додатковим гідравлічним джерелом тепла. | 10341.9216 | 536000
Реверсивні інверторні теплові насоси "воздух-вода". Побутова серія - моноблок.
Теплові насоси AURIGA Моноблок. R32. Реверсивні. Приготування ГВП. Можливість каскадного підключення до 6 блоків. Вбудований фреоно-водяний теплообмінник та енергозберігаючий циркуляційний насос. Захист від замерзання. Номінальна напруга – 230/50 Гц або 400 В/50 Гц. Нагрівання теплоносія до 60 °С. Робочий діапазон зовнішніх температур -25...+43оС Низький рівень шуму.
A7794318 | Тепловий насос AURIGA 4M-A HK 447 | Теплопродуктивність – 4,2 кВт. СОР = 5,0. Холодопродуктивність – 4,50 кВт. ERR = 5,50. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 98 кг. | 4038.915 | 209500
A7794571 | Тепловий насос AURIGA 6M-A HK 448 | Теплопродуктивність – 6,35 кВт. СОР = 4,95. Холодопродуктивність – 6,50 кВт. ERR = 4,8. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 98 кг. | 4278.932 | 222000
A7794572 | Тепловий насос AURIGA 8M-A HK 449 | Теплопродуктивність – 8,40 кВт. СОР = 5,15. Холодопродуктивність – 8,30 кВт. ERR = 5,05. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 121 кг. | 4953.7599 | 257000
A7794573 | Тепловий насос AURIGA 10M-A HK 450 | Теплопродуктивність – 10,00 кВт. СОР = 4,95. Холодопродуктивність – 9,90 кВт. ERR = 4,55. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 121 кг. | 5142.8966 | 266500
A7794574 | Тепловий насос AURIGA 12M-A HK 451 | Теплопродуктивність – 12,10 кВт. СОР = 4,95. Холодопродуктивність – 12,00 кВт. ERR = 3,95. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 144 кг. | 6327.4614 | 328000
A7794577 | Тепловий насос AURIGA 16M-A HK 452 | Теплопродуктивність – 15,90 кВт. СОР = 4,50. Холодопродуктивність – 14,20 кВт. ERR = 3,61. Номінальна напруга – 230 В/50 Гц. Вага 160 кг. | 6686.1873 | 346500
A7794578 | Тепловий насос AURIGA 12T-A HK 453 | Теплопродуктивність – 12,10 кВт. СОР = 4,95. Холодопродуктивність – 12,00 кВт. ERR = 3,95. Номінальна напруга – 400 В/50 Гц. Вага 144 кг. | 6471.466 | 335500
A7794581 | Тепловий насос AURIGA 16T-A HK 454 | Теплопродуктивність – 15,90 кВт. СОР = 4,50. Холодопродуктивність – 14,20 кВт. ERR = 3,61. Номінальна напруга – 400 В/50 Гц.. Вага 160 кг. | 6943.0813 | 360000
Аксесуари до теплових насосів
Аксесуари побутова серія Auriga. Моноблок
A7799122 | Пульт дистанційного управління Auriga. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ. | ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ. Управляє всіма функціями теплового насосу. У комплекті із датчиком зовнішньої температури. Опції термостата. | 193.624 | 10100
7663411 | Комплект кімнатного термостата |  | 55.2305 | 2900
A7750595 | Додатковий датчик температури |  | 27.5094 | 1500
A7112589 | Сітчастий фільтр G 1 1/4” |  | 32.1649 | 1700
A7750380 | Електричний ТЕН 3 кВт 230В з панеллю управління та електронним захистом |  | 640.758 | 33200
A7750385 | Електричний ТЕН 4,5 кВт 400В з панеллю управління та електронним захистом |  | 675.2506 | 35000
A7813623 | Базові гумові віброгасники (компл. 6 шт.) |  | 93.1088 | 4900
A7816801 | Гумові антивібраційні опорні кронштейни (компл. 3 шт.) (довжина 600 мм) |  | 174.7907 | 9100
A7837249 | Буферна ємність 30 літрів | Для Auriga 4M-A, 6M-A | 1085.5643 | 56300
A7837250 | Буферна ємність 70 літрів | Для Auriga 8M-A/10M-A/12M-A/16M-A/12T-A/16T-A | 1466.464 | 76000
Аксесуари побутова серія Alya FS Slim
A7766966 | Комплект підключень до Alya FS Slim. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ. Дозволяє підготувати внутрішній блок до гідравлічних підключень. | Комплект підключень до Alya FS Slim. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ. Дозволяє підготувати внутрішній блок до гідравлічних підключень. | 355 | 18400
A7721982 | Інтерфейсна плата Modbus. | Інтерфейсна плата Modbus. Забезпечує підключення Modbus до BMS та систем домашньої автоматизації. | 169.2888 | 8800
7663411 | Комплект кімнатного термостата |  | 55.2305 | 2900
A7651087 | Комплект підключення термостату для системи теплої підлоги. |  | 22.4308 | 1200
A7726492 | Комплект плати розширення SCB-04 для FS Slim. | Комплект плати розширення SCB-04 для FS Slim. Дозволяє контролювати температуру подачі змішувальної зони. | 119.7718 | 6300
A7717436 | Гідравлічний комплект FS Slim | У комплекті з насосом, триходовим змішувальним клапаном та з'єднувальними трубками | 587.8553 | 30500
A7717499 | Комплект підключення сонячних колекторів для FS Slim. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ. | ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ. Дозволяє інтегрувати сонячну систему. (у комплекті з насосом ГВП, пластинчастим теплообмінником, гідравлічними з'єднаннями, електронною платою та датчиками. | 444.383 | 23100
A7741322 | Комплект запірних кранів для додаткового контуру. |  | 75.7567 | 4000
A7725944 | Комплект плати розширення SCB-CF | для комплексного керування опаленням та охолодженням (до 2-х зон) | 195.7401 | 10200
A7687189 | Насос для відводу конденсату |  | 169.5004 | 8800
A7777121 | Базові гумові віброгасники |  | 100.092 | 5200
A7694974 | Гумові антивібраційні опорні кронштейни 600 мм. |  | 144.1071 | 7500
A7727910 | Комплект для відведення конденсату зовнішнього блоку AWHPR 4/6/7 |  | 13.7547 | 800
Аксесуари побутова серія Alya WH/FS (PBS2-i)
A7721982 | Інтерфейсна плата Modbus. | Забезпечує підключення Modbus до BMS та систем домашньої автоматизації. | 169.2888 | 8800
7663411 | Комплект кімнатного термостата |  | 55.2305 | 2900
A7651087 | Комплект підключення термостату для системи теплої підлоги. |  | 22.4308 | 1200
A7112589 | Сітчастий фільтр G 1 1/4” |  | 32.1649 | 1700
A7796043 | Комплект 3-ходового перемикаючого клапана G 1 1/4” |  | 325.0345 | 16900
A7215528 | Датчик температури бойлера ГВП |  | 32.1649 | 1700
A7789286 | Комплект плати розширення SCB-04 для WH. | Комплект плати розширення SCB-04 для WH. Дозволяє контролювати температуру подачі змішувальної зони. | 150.2438 | 7800
A7785338 | Комплект плати розширення SCB-04 для FS. | Комплект плати розширення SCB-04 для FS. Дозволяє контролювати температуру подачі змішувальної зони. | 114.2699 | 6000
A7718394 | Гідравлічний комплект FS | У комплекті з насосом, триходовим змішувальним клапаном та з'еднувальними трубками | 723.2863 | 37500
A7730594 | Гідравлічний комплект для FS. | Дозволяє встановити всередині пристрою такі аксесуари: система наповнення зі зворотним клапаном, розширювальний бак ГВП на 8 л, запобіжний клапан на 8 бар, крани первинного контуру та контуру ГВП. | 564.5781 | 29300
A7789521 | Комплект плати розширення SCB-01 | Комплект плати розширення SCB-01 для комплексного управління опаленням та охолодженням (до 2-х зон) | 95.2249 | 5000
A7777121 | Базові гумові віброгасники |  | 100.092 | 5200
A7694974 | Гумові антивібраційні опорні кронштейни 600 мм. |  | 144.1071 | 7500
Бойлери непрямого нагріву з емальованої сталі для роботи з тепловими насосами.
А7687886 | UBPU 25 | Буферный накопительный бак емкостью 23 литра. Вспененная полиуретановая изоляция толщиной 45 мм. Место для установки электрического тена, кронштейны для настенного монтажа. | 567.7468 | 29500
А7735792 | UBPU 50 PLUS | Буферный накопительный бак емкостью 50 литров. Вспененная полиуретановая изоляция толщиной 45 мм. Место для установки электрического тена, кронштейны для настенного монтажа. | 756.7417 | 39500
А7735793 | UBPU 100 PLUS | Буферный накопительный бак емкостью 96 литров. Вспененная полиуретановая изоляция толщиной 45 мм. Место для установки электрического тена, кронштейны для настенного монтажа. | 823.2963 | 43000
А7735794 | UBPU 300 PLUS | Буферный накопительный бак емкостью 300 литров. Вспененная полиуретановая изоляция толщиной 45 мм. Место для установки электрического тена. | 1474.1966 | 76500
А7116703 | UBPU 500 | Буферный накопительный бак емкостью 500 литров. Вспененная полиуретановая изоляция толщиной 45 мм. Место для установки электрического тена. | 1688.9581 | 87500
7702234 | UBHY 300 DC | Бойлер ГВС со стеклоэмалевым покрытием и тепловой изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 70 мм. Емкость 270 литров. Встроен дополнительный буфер для системы отопления/охлаждения емкостью 80 литров. Два теплообменника для приготовления горячей воды от теплового насоса и солнечной системы. Возможность установки магниевого анода и электрическогоТЭНа. | 4488.8489 | 233000
7702235 | UBHY 500 DC | Бойлер ГВС со стеклоэмалевым покрытием и тепловой изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 70 мм. Емкость 450 литров. Встроен дополнительный буфер для системы отопления/охлаждения емкостью 80 литров. Два теплообменника для приготовления горячей воды от теплового насоса и солнечной системы. Возможность установки магниевого анода. электрическогоТЭНа. | 5569.1014 | 288500
A7702216 | UBHP 200 SC | Бойлер ГВС со стеклоэмалевым покрытием и тепловой изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 70 мм. Емкость 182 литра. Один теплообменник для приготовления горячей воды от теплового насоса. Возможность установки магниевого анода и электрическогоТЭНа. | 1771.4595 | 92000
A7702217 | UBHP 300 SC | Бойлер ГВС со стеклоэмалевым покрытием и тепловой изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 70 мм. Емкость 263 литра. Один теплообменник для приготовления горячей воды от теплового насоса. Возможность установки магниевого анода и электрическогоТЭНа. | 1968.1737 | 102000
A7702218 | UBHP 500 SC | Бойлер ГВС со стеклоэмалевым покрытием и тепловой изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 70 мм. Емкость 470 литров. Один теплообменник для приготовления горячей воды от теплового насоса. Возможность установки магниевого анода и электрическогоТЭНа. | 2659.7162 | 138000
A7702219 | UBHP 800 SC | Бойлер ГВС со стеклоэмалевым покрытием и тепловой изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 70 мм. Емкость 702 литра. Один теплообменник для приготовления горячей воды от теплового насоса. Возможность установки магниевого анода и электрическогоТЭНа. | 4181.3018 | 217000
A7702220 | UBHP 1000 SC | Бойлер ГВС со стеклоэмалевым покрытием и тепловой изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 70 мм. Емкость 900 литров. Один теплообменник для приготовления горячей воды от теплового насоса. Возможность установки магниевого анода и электрическогоТЭНа. | 4594.1083 | 238000
A7702221 | UBHP 1500 SC | Бойлер ГВС со стеклоэмалевым покрытием и тепловой изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 70 мм. Емкость 1300 литров. Один теплообменник для приготовления горячей воды от теплового насоса. Возможность установки магниевого анода и электрическогоТЭНа. | 6562.7407 | 340000
A7702222 | UBHP 2000 SC | Бойлер ГВС со стеклоэмалевым покрытием и тепловой изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 70 мм. Емкость 1900 литров. Один теплообменник для приготовления горячей воды от теплового насоса. | 10076.5093 | 522000

## кондиціонери
61052, Харків, ул. Конева, 4. |  |  | www.hot-well.com
Тел./факс: +38(057)766-01-26, 754-40-08, e-mail: sales@hot-well.com
51.8
Розрахунковий курс |  | Прайс лист
Дійсний з 11.04.25
Артикул | Назва товарної позиції | Характеристика | Рівень цін
|  |  | Роздріб, евро | Роздріб, грн
Cистема побутового кондиціонування BAXI
Зовнішній блок LSGT. Моно спліт. Озонобезпечний фреон R32. Модульований DC двигун компресора. Модульований DC двигун вентилятора. Діапазон робочих зовнішніх температур від -15 до +52°С. Низький рівень шуму. Напруга живлення 220... 240 В, 50 Гц
A7869043 | Зовнішній блок кондиціонера LSGT25-S R32 | Інверторний зовнішній блок. 9.000 Btu/h. Потужність охолодження 2,55 кВт.(SEER 6,5)/потужність нагріву 2,65 кВт.(SCOP 4,2). Вага 27 г. Максимальна споживана потужність 1.5 кВт. | 360.358 | 18900
A7879395 | Зовнішній блок кондиціонера LSGT35-S R32 | Інверторний зовнішній блок. 12.000 Btu/h. Потужність охолодження 3,60 кВт.(SEER 6,1)/потужність нагрівання 3,70 кВт.(SCOP 4,2). . Вага 27 кг. Максимальна споживана потужність 1,9 кВт. | 389.8956 | 20400
A7879396 | Зовнішній блок кондиціонера LSGT50-S R32 | Інверторний зовнішній блок.18.000 Btu/h. Потужність охолодження 5,30 кВт.(SEER 6,5)/потужність нагрівання 5,40 кВт.(SCOP 4,0). Вага 35 кг. Максимальна споживана потужність 2,9 кВт. | 649.826 | 33900
A7879397 | Зовнішній блок кондиціонера LSGT70-S R32 | Інверторний зовнішній блок.24.000 Btu/h. Потужність охолодження 7,03 кВт.(SEER 6,3)/потужність нагріву 7,05 кВт.(SCOP 4,3). Вага 45 кг. Максимальна споживана потужність 3,7 квт. | 856.1344 | 44400
ASTRA (R32) внутрішні блоки побутові. Охолодження та нагрівання. Блок білого кольору. Пульт дистанційного управління. Авто свінг у двох площинах. Авто очищення. Управління режимами через Wi-Fi (опція).
A7801392 | Внутрішній блок кондиціонеру JSGNW20 R32 | Інверторна спліт система. 7.000 Btu/h. Потужність 2,05 кВт. | 168.3475 | 9000
A7801393 | Внутрішній блок кондиціонеру JSGNW25 R32 | Інверторна спліт система. 9.000 Btu/h. Потужність 2,55 квт. | 179.6586 | 9600
A7883707 | Внутрішній блок кондиціонеру JSGNW35 R32 | Інверторна спліт система. 12.000 Btu/h. Потужність 3,60 квт. | 185.7567 | 9900
A7801395 | Внутрішній блок кондиціонеру JSGNW50 R32 | Інверторна спліт система.18.000 Btu/h. Потужність 5,30 кВт. | 273.8196 | 14400
A7883706 | Внутрішній блок кондиціонеру JSGNW70 R32 | Інверторна спліт система. 24.000 Btu/h. Потужність 7,03 кВт. | 360.1675 | 18900
Комплекти. Зовнішній блок LSGT + внутрішні блоки побутові ASTRA
A7869043+A7801393 | Зовнішній блок кондиціонера LSGT25-S R32 + Внутрішній блок кондиціонеру JSGNW25 R32 |  | 540.0167 | 28200
A7879395+A7883707 | Зовнішній блок кондиціонера LSGT35-S R32 + Внутрішній блок кондиціонеру JSGNW35 R32 |  | 575.6523 | 30000
A7879396+A7801395 | Зовнішній блок кондиціонера LSGT50-S R32 + Внутрішній блок кондиціонеру JSGNW50 R32 |  | 923.6456 | 48000
A7879397+A7883706 | Зовнішній блок кондиціонера LSGT70-S R32 + Внутрішній блок кондиціонеру JSGNW70 R32 |  | 1216.3018 | 63300
Інверторні зовнішні блоки LSGT Мульті спліт. Озонобезпечний фреон R32. Модульований DC двигун компресора. Модульований DC двигун вентилятора. Діапазон робочих зовнішніх температур від -15 до +52°С. Низький рівень шуму. Напруга живлення 220...240 В, 50 Гц.
A7706185 | Зовнішній блок кондіціонера LSGT40-2M (Dual) | Інверторний (multi 2) зовнішній блок. 14.000 Btu/h. Потужність охолодження 4,10 кВт.(SEER 6,1)/потужність нагрівання 4,80 кВт.(SCOP 4,0). Вага 34 кг. Максимальна споживана потужність 2,1 кВт. | 965.9473 | 50100
A7801402 | Зовнішній блок кондіціонера LSGT50-2M (Dual) | Інверторний (multi 2) зовнішній блок. 18.000 Btu/h. Потужність охолодження 5,30 кВт.(SEER 7,0)/потужність нагрівання 5,60 кВт.(SCOP 4,0). . Вага 36 кг. Максимальна споживана потужність 2,3 кВт. | 1088.2276 | 56400
A7706186 | Зовнішній блок кондіціонера LSGT60-3M (Trial) | Інверторний (multi 3) зовнішній блок. 21.000 Btu/h.Потужність охолодження 6,20 кВт.(SEER 6,5)/потужність нагрівання 6,60 кВт.(SCOP 4,3). Вага 44 кг.Максимальна споживана потужність 2,8 кВт. | 1320.046 | 68400
A7690482 | Зовнішній блок кондіціонера LSGT70-3M (Trial) | Інверторний (multi 3) зовнішній блок. 27.000 Btu/h. Потужність охолодження 7,90 кВт.(SEER 6,3)/потужність нагрівання 8,20 кВт.(SCOP 4,0). Вага 46 кг. Максимальна споживана потужність 3,4 кВт. | 1450.1505 | 75300
A7711422 | Зовнішній блок кондіціонера LSGT100-4M (Quadri) | Інверторний (multi 4) зовнішній блок. 36.000 Btu/h. Потужність охолодження 10,5 кВт.(SEER 6,1)/потужність нагрівання 11,0 кВт.(SCOP 4,1). Вага 74 кг. Максимальна споживана потужність 4,0 кВт. | 2207.0812 | 114600
A7711423 | Зовнішній блок кондіціонера LSGT125-5M (Penta) | Інверторний (multi 5) зовнішній блок. 42.000 Btu/h. Потужність охолодження 12,0 кВт.(SEER 6,1)/потужність нагріву 13,0 кВт.(SCOP 4,1). Вага 75 кг.. Максимальна споживана потужність 4,0 кВт. | 2382.1186 | 123600
Комплект підключення кондиціонерів до Wi-Fi
А7879391 | USB Wi-Fi ASTRA | Комплект підключення до Wi-Fi кондиціонерів ASTRA | 26.0011 | 1400
А7879390 | LCAC Wi-Fi | Комплект підключення до Wi-Fi стельових, консольних, касетних та канальних кондиціонерва | 32 | 1700

## Сонячні системи
61052, Харьков, ул. Конева, 4. |  |  | www.hot-well.com
Тел./факс: +38(057)766-01-26, 754-40-08, e-mail: sales@hot-well.com
51.8
Розрахунковий курс |  | Прайс лист
Дійсний з 11.04.25
Артикул | Артикул старый | Назва товарної позиції | Рівень цін
|  |  | Роздріб, евро | Роздріб, грн
Солнечные панели
A7695189 | LSC615254300, 7695189 | Солнечный коллектор вертикальный SB 25+V (2,5 м2) для монтажа в крышу. |  | 0
A7695195 | LSC615204300 | Солнечный коллектор вертикальный SB 20+V (2,0 м2) для монтажа в крышу. |  | 0
A7698742 |  | Солнечный коллектор вертикальный SOL 250-V (2,5 м2). |  | 0
A7713055 |  | Солнечный коллектор горизонтальный SOL 250-O (2,5 м2). |  | 0
A7713056 |  | Солнечный коллектор вертикальный SOL 200-V (2,0 м2). |  | 0
Аксессуары для гидравлической обвязки системы. Комплекты гидравлических соединений.
A7212793 |  | Гидравлический комплект для подключения одного солнечного коллектора SB25+ V/ SB20+ V |  | 0
A7212784 |  | Гидравлический комплект для подключения двух солнечных коллекторов SB25+ V/ SB20+ V |  | 0
A7695641 |  | Гидравлический комплект для подключения дополнительного солнечного коллектора SB25+ V/ SB20+ V |  | 0
A7698958 |  | Гидравлический комплект для подключения одного солнечного коллектора SOL 250-V/SOL 200-V. |  | 0
A7698629 |  | Гидравлический комплект для подключения двух солнечных коллекторов SOL 250-V/SOL 200-V. |  | 0
A7668058 |  | Гидравлический комплект для подключения дополнительного солнечного коллектора SOL 250-V/SOL 200-V. |  | 0
A7706314 |  | Комплект компенсаторов для подключения более 5 солнечных коллекторов SOL 250-V/SOL 200-V в ряд. |  | 0
Аксессуары для гидравлической обвязки системы. Циркуляционные группы и контролеры.
A7221637 | 7221637, LSC710250012 | Группа циркуляции с контроллером ECO+ |  | 0
A7221636 | 722163601, LSC710000063 | Стандартная группа циркуляции+ (без электронного управления) |  | 0
A7677852 | 7221638, LSC710000072 | Группа циркуляции с контроллером COMFORT+ |  | 0
A7221634 | 7221634, LSC710000211 | Высоконапорная группа циркуляции+ (насос Н = 9м.) |  | 0
A7743341 |  | Высоконапорная группа циркуляции+ (насос Н = 14м.) |  | 0
AKA00009 | 7222346, KA 00009, LSC710000022 | Контроллер ECO+ |  | 0
A7678817 | 7222348, KA 00010, LSC710000032 | Контроллер COMFORT + |  | 0
LNC71000004 |  | Датчик температуры для солнечного контроллера. |  | 0
Аксессуары для гидравлической обвязки системы. Аксессуары для завершения системы.
LNC71000010 |  | Термостатическйи смешивающий кран 3/4’’ (наружная резьба) |  | 0
LNC71000019 |  | Трехходовой переключающий клапан для солнечных систем |  | 0
LNC71000020 |  | Сервопривод для переключающего клапана |  | 0
A7685387 | LNC71000012 | Расширительный бак для солнечной системы 18 литров. |  | 0
A7685390 | LNC71000013 | Расширительный бак для солнечной системы 24 литров. |  | 0
A7685392 | LNC71000014, 768539201 | Расширительный бак для солнечной системы 35 литров. |  | 0
A7685393 | LNC71000015, 768539301 | Расширительный бак для солнечной системы 50 литров. |  | 0
A7689920 | LNC71000022, 768992001 | Комплект для монтажа расширительного бака. |  | 0
A7705951 | LSC710000010 | Не токсичный антифриз (раствор 45% гликоля, A7705951 - упаковка 10 л. LSC710000010 - упаковка 5л) |  | 0
Аксессуары для монтажа коллекторов.
A7217027 |  | Комплект для монтажа одного коллектора SOL 250-V/SOL 200-V на плоской крыше. Регулируемый угол 35-55О. |  | 0
A7218884 |  | Комплект для монтажа двух коллекторов SOL 250-V/SOL 200-V на плоской крыше. Регулируемый угол 35-55О. |  | 0
A7217032 | 7217031, 7217032 | Комплект для монтажа дополнительного коллектора SOL 250-V/SOL 200-V на плоской крыше. |  | 0
A7217033 |  | Комплект для монтажа одного коллектора SOL 250-O на плоской крыше. Регулируемый угол 35-55О. |  | 0
A7705949 |  | Комплект для монтажа двух коллекторов SOL 250-O на плоской крыше. Регулируемый угол 35-55О. |  | 0
A7695248 |  | Комплект для монтажа дополнительного коллектора SOL 250-O на плоской крыше. |  | 0
A7674434 |  | Комплект для монтажа одного коллектора SOL 250-V/SOL 200-V на крышу, под черепицу |  | 0
A7674438 |  | Комплект для монтажа двух коллекторов SOL 250-V/SOL 200-V на крышу, под черепицу |  | 0
A7674440 |  | Комплект для монтажа дополнительного коллектора SOL 250-V/SOL 200-V на крышу, под черепицу |  | 0
A7713200 |  | Комплект для монтажа одного коллектора SOL 250-O на крышу, под черепицу |  | 0
A7716208 |  | Комплект для монтажа двух коллекторов SOL 250-O на крышу, под черепицу |  | 0
A7713201 |  | Комплект для монтажа дополнительного коллектора SOL 250-O на крышу, под черепицу |  | 0
A7212852 | 721282201 | Комплект для монтажа одного коллектора SOL 250-V/SOL 200-V на крышу, через черепицу. |  | 0
A7212853 | 721283301 | Комплект для монтажа двух коллекторов SOL 250-V/SOL 200-V на крышу, через черепицу. |  | 0
A7212854 | 720242801, 721284801 | Комплект для монтажа дополнительного коллектора SOL 250-V/SOL 200-V на крышу, через черепицу. |  | 0
A7713198 |  | Комплект для монтажа одного коллектора SOL 250-O на крышу, через черепицу. |  | 0
A7716207 |  | Комплект для монтажа двух коллекторов SOL 250-O на крышу, через черепицу. |  | 0
A7713199 | 720243001, 7212850 | Комплект для монтажа дополнительного коллектора SOL 250-O на крышу, через черепицу. |  | 0
A7693762 |  | Комплект для монтажа для одного коллектора SB25+V в крышу. |  | 0
A7693763 |  | Комплект для монтажа для двух коллекторов SB25+V в крышу. |  | 0
A7693784 |  | Комплект для монтажа дополнительного коллектора SB25+V в крышу. |  | 0
A7693788 |  | Комплект для монтажа одного коллектора SB20+V в крышу. |  | 0
A7693789 |  | Комплект для монтажа двух коллекторов SB20+V в крышу. |  | 0
A7693790 |  | Комплект для монтажа дополнительного коллектора SB20+V в крышу. |  | 0